2.5.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕМЫЧЕК.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на этажах | Масса ед., кг | Масса всего, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ 948 - 84 | 3ПБ-16-37п | 12 | 0 | 12 | 102 | 1224 |
| 2 | ГОСТ 948 - 84 | 3ПБ-13-37п | 15 | 3 | 18 | 25 | 450 |
| 3 | ГОСТ 948 - 84 | 3ПБ-21-8п | 6 | 3 | 9 | 136 | 1224 |
| 4 | ГОСТ 948 - 84 | 1ПБ-13-1п | 3 | 1 | 4 | 25 | 100 |
| 5 | ГОСТ 948 - 84 | 3ПБ-34-4п | 3 | 3 | 6 | 222 | 1332 |
| 6 | ГОСТ 948 - 84 | 1ПБ-10-1п | 2 | 0 | 2 | 20 | 40 |