4.2.5. ВЫСОТА УСТАНОВКИ ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЫ ПОД ПОЛОМ.

| Водоразборная арматура | Высота установки, м |
| --- | --- |
| Унитаз | 0,50 |
| Смесители: |  |
| для мойки | 1,10 |
| для умывальника | 1,10 |
| Душ | 1,76 |