    - 2.1.4. РАСХОД ГАЗА В БАНЯХ.

, 				(2)

где

52 – это усреднённый показатель помывок на одного человека в год.

N - число жителей в микрорайоне.

Zб – доля жителей пользующихся банями (Zб=0,3).

qб – норма потребляемой теплоты на одну помывку по СП 42.101-2003 (qб=40МДж).

- доля газифицированных бань.(=1)

– низшая теплота сгорания.