2.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЗЛОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА.

Узловые расходы газа для каждой точке системы определяется по формуле:

,					(10)

м3 /час

м3 /час

м3 /час

=80,77 м3 /час

м3 /час

м3 /час

м3 /час

м3 /час

м3 /час

м3 /час

Чтобы уточнить правильность расчёта определение узловых расходов производим поверку:(Lузл. = (Lобщ.

1765,21≈1700,2 т.к. невязка меньше 10% узловые расходы определены правильно.