4.2.6. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

При строительстве городских газопроводов чаще всего используется ручная дуговая сварка. Для определения количества поворотных неповоротных стыков

строится монтажная схема сварных стыков. По монтажной схеме подсчитываем количество поворотных и неповоротных стыков сварки для каждого диаметра труб.

Таблица №8

| Диаметр труб, мм | Количество поворотных стыков, шт | Количество неповоротных стыков, шт |
| --- | --- | --- |
| ( 180 | 22 | 7 |
| ( 60 | 22 | 6 |
| ( 76 | 20 | 7 |
| Всего: | 64 | 20 |