4.2.7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

При сооружении городских газопроводов, как правило, используются стальные трубы с изоляцией нанесённой на трубозаготовительных заводах. Монтажные приспособления выбираются по их грузоподъёмности и весу изолированной плети труб. Вес плети распределяется равномерно на два монтажных приспособления.

Масса плети составляет:

Мпл = mLc(m;кг)                                                      (35)

где:

m – масса 1-го метра трубы определённого диаметра.

Lc – длинна плети в метрах.