4.2.8. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА.

Городские газопроводы испытываются на прочность и на плотность после засыпки. Перед испытанием газопроводов производится продувка с целью очистки внутренней поверхности газопровода от окалины, влаги и пр.засорений.