2.5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В проекте разработана станция физико-химической очистки сточных вод, в состав которой входят:  приёмная камера, песколовки с круговым движением воды, камера смешения, вертикальные отстойники с встроенной камерой хлопьеобразования, фильтры ОКСИПОР, блок резервуаров, хлораторная, производственно-вспомогательное здание, административно-бытовой корпус, установка глубокой очистки сточных вод, склад реагента, проходная.

В качестве реагента принят сернокислый алюминий в сочетании с полиакриламидом (ПАА). Подача сточных вод на станцию– напорная от КНС поселка.