3.4.ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В насосной станции, размещенной в заглубленной части здания установлено 9 групп насосов:

- Подачи фильтрованной воды на промывку фильтров;

- Перекачки грязной промывной воды;

- Подачи 35 % раствора коагулянта;

- Подачи 4% раствора коагулянта;

- Подачи 0,5 % раствора ПАА;

- Подачи технической воды на гидроэлеваторы песколовок;

- Перекачки бытовых и дренажных (с иловых песковых площадок) очистных сооружений;

- Дренажный насос.