### 3.4.2. НАСОСЫ – ДОЗАТОРЫ 0,5% РАСТВОРА ПОЛИПКРИЛАМИДА (ПАА)

Раствор ПАА 0,5 % концентрации насосом-дозатором НД 2,5 100/10 (1 рабочий , 1 резервный, 1 на складе) подается в канал перед отстойником.

Суточный расход 0,5% раствора ПАА равен 47 м3/сут.

Работа насосов-дозаторов сблокирована с насосами подающие сточные воды на очистные сооружения.