##### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим проектом «Очистные сооружения для вахтового поселка» решены вопросы подачи на очистные сооружения и последующей очистки сточных вод.

Очистка расчётного объёма сточных вод достигнута строительством очистных сооружений в составе механической и физико-химической очистки сточных вод с последующей их доочисткой фильтрованием и обеззараживанием.

Очищенные сточные воды отводятся в реку «р. Вах» в объёме 1,200 м3/сут.

Принятая настоящим проектом в соответствии с «Рекомендациями по очистке сточных вод » технология очистки обеспечивает в створе выпуска в реку Вах рыбохозяйственного водопользования II категории нормативное качество воды в соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод».

Очистные сооружения являются природоохранным объектом, ввод их в эксплуатацию предотвращает сброс неочищенных сточных вод в реку Вах.

Также в проекте предусмотрено автоматизирование очистных сооружений, в частности, смеситель и насосной станции поверхностного стока.

В результате для определения сметной стоимости строительства очистной станции составлены все необходимые сметы и по затратам на эксплуатационные расходы определена себестоимость очистки 1м3 сточной жидкости.